## Tabelle1
HEUTE mit fossilem Energieträger | [7 empty] | IN ZUKUNFT mit regenerativer Energie
1. | Bestandsheizungsanlage | [6 empty] | 1. | Anschluss an Nahwärmeversorgung Dujos Holtsee
| Heizöl mit Warmwasserbereitung |  |  | 1 Liter Heizöl entspricht 10 kWh |  |  |  |  | Keine eigene Heizungsanlage mehr erforderlich !
| Bisheriger Verbrauch |  | 20000 | kWh/Jahr = | [5 empty] | Jährliche Abrechnung gemäß geeichtem Wärmezähler
| Brenner+Abgasverluste |  | 5% | neue Brennwerttherme Gas oder Öl: 2 % alter Niedertemperaturkessel Gas: 15 % alter Niedertemperaturkessel Öl: 10 % | [5 empty] | Preis pro kWH für 10 Jahre konstant ab Vertragsabschluss
| Nutzwärme nach Verlusten |  | 19000 | kWh/Jahr |  |  |  |  | 19000 | kWh/Jahr Wärmelieferung für Heizung & Warmwasser
| Tarif – Arbeitspreis netto |  | 123 | cent je Liter Heizöl netto |  |  |  |  | 10.084 | ct/kWh | Wärmepreis netto
| zzgl Mwst | 19% | 23.37 | ct/kwh |  |  |  |  | 1.916 | Cent/kWh zzgl. MwSt.
| Tarif – Arbeitspreis brutto |  | 146.37 | cent je Liter Heizöl brutto |  |  |  |  | 12 | Cent/kWh Wärmepreis brutto
| Tarif - Grundpreis |  | 0 | €/Jahr
| Brennstoffkosten |  | 2927.4 | €/Jahr |  |  |  |  | 2280 | €/Jahr | Wärmebezugskosten
2. | Preis für CO2- Immission ab 2021 (Stichwort CO2- Steuer) | [6 empty] | 2. | Preis für CO2- Immission ab 2021 (Stichwort CO2- Steuer)
Quelle: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/nationaler-emissionshandel-1684508
| CO2 - Immissionen beogen auf fossilen Brennstoff |  | 0.32 | kg/kWh | bei Erdgas 0,2 kg/kWh bei Heizöl 0,32 kg/kwh
| Brennstoffmenge |  | 20000 | kWh/Jahr
| Jahr |  | CO2 Preis pro Tonne |  | CO2 Preis pro Jahr
| CO2 - Preis 2021* |  | 25 | €/t | 160 | €/Jahr
| CO2 - Preis 2022* |  | 30 | €/t | 192 | €/Jahr
| CO2 - Preis 2023* |  | 35 | €/t | 224 | €/Jahr
| CO2 - Preis 2024* |  | 45 | €/t | 288 | €/Jahr
| CO2 - Preis 2025* |  | 55 | €/t | 352 | €/Jahr
| CO2 - Preis ab 2026* |  | 60 | €/t | 384 | €/Jahr
Der CO2 Preis von 2026 ist unten bei den Kostenzusammenstellung berücksichtigt
3. | Ersatzinvestition für die Erneuerung der eigenen Heizungsanlage | [6 empty] | 3. | Investitionen bei Anschluss an die Nahwärmeversorgung
| Preis für die bisherige Heizungsanlage hier bis 2025 | [7 empty] | 0 | € Anschlussgebühr für den Fernwärmeanschluss
| Heizungsanlage Gerätelieferung (mod. Brennwerttherme) |  |  |  |  | 10000 | € |  | 0 | € Übergabestation wird kostenfrei geliefert + angeschlossen
| Zubehör + Montagekosten |  |  |  |  | 2000 | € |  | 0 | € Heizungsanlage wird ohne Berechnung angeschlossen
| Zwischensumme |  |  |  |  | 12000 | € |  | 0 | € für Zubehör und Montage
[9 empty] | 0 | € für die jährliche Wartung
| Summe |  |  |  |  | 12000 | € |  | 0 | € | Summe
4. | Finanzierung für die Ersatzinvestition | [6 empty] | 4. | Finanzierung Investitionen
| zu finanzierende Summe |  | 12000 | €
| Laufzeit |  | 20 | Jahre, dann wiederErsatzbeschaffung
| Zins |  | 2% | Mittlerer Marktzins
| Jahreskosten |  | 733.8806 | €/Jahr für die Heizungsanlage
5. | Zusammenstellung der realen jährlichen Kosten | [6 empty] | 5. | Zusammenstellung der realen jährlichen Kosten
| CO2 – Emissionen ab 2026 |  | 384 | €/Jahr C02 Preis in 2026 |  |  |  |  | 0 | €/Jahr kein C02 Zuschlag für Wärme aus Biogas
| Heizöl |  | 2927.4 | €/Jahr |  |  |  |  | 2280 | €/Jahr | Wärmebezugskosten
| jährliche Kosten Heizgerät |  | 733.8806 | €/Jahr Brennerinvestition |  |  |  |  | 1400 | €/Jahr | Jahresgrundgebühr
| Schornsteinfeger |  | 50 | €/Jahr (vergl. eigene Rechnung) | [6 empty] | Dafür keine einmaligen Anschlusskosten, keine
| Wartung |  | 150 | €/Jahr (vergl. eigene Rechnung) | [6 empty] | Schornsteinfegerkosten, keine Wartungskosten,
| Reparatur und Wartung |  | 150 | €/Jahr (im Mittel der Jahre angenommen) | [6 empty] | keine Reparaturkosten
| Stromkosten Therme |  | 40 | €/Jahr (ohne Umwälzpumpen) |  |  |  |  | 10 | €/Jahr | Stromverbrauch hocheffiziente Umwälzpumpe
| Jahreskosten |  | 4435.2806 | €/Jahr Jahreskosten (ab 2026 incl. C02)) |  |  |  |  | 3690 | €/Jahr | Jahreskosten für Fernwärme
| Eine zu vermutende Steigerung des Heizölpreise in den kommenden Jahren | [7 empty] | 745.2806 | € / Jahr Vorteil Fernwärme ab 2026
| wurde nicht in Ansatz gebracht. Dagegen wurde allerdings schon heute mit der | [7 empty] | 16.8% | / Jahr Vorteil Fernwärme ab 2026
sicher zu zahlenden CO2-Steuer 2026 gerechnet.
Bei Fragen zu diesen Kostenrechner können Sie mich gerne Kontaktieren:
Jan Joost; 01622145159; jan_joost@gmx.de
? Berechtigte Fragen ?
1. | Ist der Wärmebezugspreis wirklich auf 10 Jahre fest vereinbart?
Ja! Der Wärmebezugspreis pro kWh wird für 10 Jahre festgesetzt. Natürlich bestimmt jeder durch sein Nutzungsverhalten die Menge der Bezugswärme.
2. | Ab welchem Punkt ist der Kunde verantwortlich?
Die Wärmeübergabestation wird von der Dujos Holtsee geliefert, montiert und in Betrieb genommen. Die Dujos Holtsee bleibt fortan verantwortlich für die Wartung und Unterhaltung der Übergabestation. Ab Ausgang Wärmeübergabestation ist der Hausbesitzer verantwortlich für die weitere Wärmeverteilung im Haus.
3. | Wer zahlt den Strom, den die Überstation verbraucht?
Da die Dujos Holtsee keinen Stromanschluss in den zu versorgenden Gebäuden besitzt, wird die Station an die Hausinstallation des Hausbesitzers angeschlossen. Daher zahlt der Kunde den Strom. Durch die verbaute Hocheffizienzpumpe ist der Stromverbrauch sehr gering. Der Aufwand dürfte bei rund 10 €/Jahr liegen.
4. | Fließt das Warmwasser, das von der Biogasanlage Holtsee geliefert wird, auch durch die Privathäuser?
Nein! In der Wärmeübergabestation ist ein Wärmetauscher verbaut. Darin wird mit dem Warmwasser der Nahwärme Holtsee das Wasser im Heizkreislauf des Gebäudes aufgeheizt.
5. | Wie wird garantiert, dass die Nahwärme immer Wärme bereitstellen kann? Kann das System bei einem Ausfall der Biogasanlage ausfallen?
Nein! Die Wärmeversorgung wird auch bei Ausfall der Biogasanlage garantiert. Dafür sorgt eine extra Notheizung.
6. | Wird für die Bereitstellung der Wärme nicht nenneswert fossile Ernergie aufgewendet, z.B. für Kultivierung der Äcker und Transporte?
Mit der Biogaswärme erhalten sie eine Energieform, die zu über 90 % aus erneuerbarer Energie vor Ort in Holtsee produziert wurde. Dazu werden in örtlicher Produktion nachwachsende Rohstoffe in 15km Umkreis angebaut. Zudem werden mindestens 30 % Gülle/Mist eingesetzt und vergoren.
7. | Wie wird abgerechnet?
In der Wärmeübergabestation ist ein sogenannter, geeichter Wärmemengenzähler verbaut. Dieser misst die Wärme in der Einheit kWh. Anhand dieser Ablesung wird jährlich eine Rechnung gefertigt. Monatlich wird ein Abschlag als Vorauszahlung auf die jährliche Abrechnung zu zahlen sein, die bequem per SEPA- Lastschrift vom Kundenkonto abgebucht wird.
Bei Fragen zu diesen Kostenrechner können Sie mich gerne Kontaktieren:
Jan Joost; 01622145159; jan_joost@gmx.de
Beispiel für eine jährliche Abrechnung der Wärmelieferung
gelieferte Wärmemenge laut abgelesenem Zählerstand |  |  |  |  | Vom 1.1.2020-31.12.2020 |  |  |  |  | 19000 | kwh
diese Wärmemenge kann jedes Jahr je nach tatsächlichem Verbrauch anders sein
mal Verbrauchspreis ( 10 Jahre Festpreis ) von
[10 empty] | 12 | ct je kwh
[9 empty] | ergibt | 2280 | € Wärmeverbrauch in diesem Kalenderjahr
[9 empty] | dazu jährlicher Grundpreis (10 Jahre Festpreis ) | 1400 | € Grundgebühr je Kalenderjahr
[10 empty] | 3092.437 | netto
[10 empty] | 587.563 | +19%Mwst
[10 empty] | 3680 | € Gesamtkosten in diesem Kalenderjahr
[9 empty] | bereits gezahlt Abschläge im abgelaufenen Kalenderjahr | 1200 | €
[9 empty] | Restzahlung | 2480 | €
[9 empty] | Der Restbetrag von | 2480 | € wir vom Konto abgebucht
[9 empty] | Die monatlichen Abbuchungen betragen zukünftig | 306.6667 | € je Monat
Keine CO2- Steuer fällig, weil der Gesetzgeber Wärme aus Bioenergie nicht mit CO2- Abgaben belegt !
Keine Finanzierung