## Tabelle1
Neubau im Bebauungsplan der Gemeinde Holtsee
1. | Investition in eigene Heiztechnik | [5 empty] | 1. | Anschluss an Nahwärmeversorgung Dujos Holtsee
| Flächenthermie + Wärmepumpe mit Warmwasserbereitung | [6 empty] | Keine eigene Heizungsanlage mehr erforderlich !
| Erzeugung durch Wärmepumpe |  | 7000 | kWh/Jahr |  |  |  |  | Jährliche Abrechnung gemäß geeichtem Wärmemengenzähler
Jahresarbeitszahl
| Verluste |  | 0 |  | JAZ | 3.5
Preis pro kWH für 10 Jahre konstant ab Vertragsabschluss
| Nutzwärme nach Verlusten |  | 7000 | kWh/Jahr |  |  |  | 7000 | kWh/Jahr Wärmelieferung für Heizung & Warmwasser
| Strombezug für Wärmepumpe |  | 2000 | kWh
| Tarif – Arbeitspreis netto |  | 25.21 | ct/kwh | Preis für 10 Jahre ? |  |  | 10.084 | ct/kWh | Wärmepreis netto
| zzgl Mwst | 0.19 | 4.7899 | ct/kwh |  |  |  | 1.916 | Cent/kWh zzgl. MwSt.
| Tarif – Arbeitspreis brutto |  | 29.9999 | Cent/kWh | einschließlich 19 % MwSt. |  |  | 12 | Cent/kWh Wärmepreis brutto
| Tarif - Grundpreis |  | 50 | €/Jahr | einschließlich 19 % MwSt.
| Brennstoffkosten |  | 649.998 | €/Jahr |  |  |  | 840 | €/Jahr | Wärmebezugskosten
2. | Preis für CO2- Immission ab 2021 (Stichwort CO2- Steuer) | [5 empty] | 2. | Preis für CO2- Immission ab 2021 (Stichwort CO2- Steuer)
Quelle: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/nationaler-emissionshandel-1684508
CO2 Steuer auf Strom soll durch Reduzierung der EEG-Abgabe auf Strom kompensiert werden
| CO2 - Immissionen bezogen auf Stromeinsatz |  | 0 | kg/kWh
| Brennstoffmenge |  | 7000 | kWh/Jahr
| Jahr |  | CO2 Preis pro Tonne |  | CO2 Preis pro Jahr
| CO2 - Preis 2021* |  | 25 | €/t | 0 | €/Jahr
| CO2 - Preis 2022* |  | 30 | €/t | 0 | €/Jahr
| CO2 - Preis 2023* |  | 35 | €/t | 0 | €/Jahr
| CO2 - Preis 2024* |  | 45 | €/t | 0 | €/Jahr
| CO2 - Preis 2025* |  | 55 | €/t | 0 | €/Jahr
| CO2 - Preis ab 2026* |  | 60 | €/t | 0 | €/Jahr
Der CO2 Preis von 2026 ist unten bei den Kostenzusammenstellung berücksichtigt
3. | Investition für den Bau einer Erdwärmeheizung | [5 empty] | 3. | Investitionen bei Anschluss an die Nahwärmeversorgung
| Wärmepumpe, Flächen- thermie incl. Erdarbeiten, Lüftungsanlage kompl. geliefert und montiert |  | 28000 |  |  |  |  | 0 | € Anschlussgebühr für den Fernwärmeanschluss
[8 empty] | 0 | € Übergabestation wird kostenfrei geliefert + angeschlossen
[8 empty] | 0 | € Heizungsanlage wird ohne Berechnung angeschlossen
[8 empty] | 0 | € für Zubehör und Montage
| Zuschuss |  | -7000 |  |  |  |  | 0 | € für die jährliche Wartung
|  |  | 21000 |  |  |  |  | 0 | € | Summe
4. | Finanzierung für die Ersatzinvestition | [5 empty] | 4. | Finanzierung Investitionen
| zu finanzierende Summe |  | 21000 | €
| Laufzeit |  | 20 | Jahre, dann wieder Ersatzbeschaffung
| Zins |  | 0.02 | Mittlerer Marktzins
| Jahreskosten |  | 1284.2911 | €/Jahr für die Heizungsanlage
5. | Zusammenstellung der realen jährlichen Kosten | [5 empty] | 5. | Zusammenstellung der realen jährlichen Kosten
| CO2 – Emissionen ab 2026 |  | 0 | €/Jahr Co2 Preis in 2026 |  |  |  | 0 | €/Jahr kein C02 Zuschlag für Wärme aus Biogas
| Wärmepumpenstrom |  | 649.998 | €/Jahr |  |  |  | 840 | €/Jahr | Wärmebezugskosten
| jährliche Kosten Heizgerät |  | 1284.2911 | €/Jahr Investition |  |  |  | 1400 | €/Jahr | Jahresgrundgebühr
| Schornsteinfeger |  | 0 | €/Jahr | [5 empty] | Dafür keine einmaligen Anschlusskosten, keine
| Wartung |  | 150 | €/Jahr | [5 empty] | Schornsteinfegerkosten, keine Wartungskosten,
| Reparatur und Wartung |  | 150 | €/Jahr (im Mittel der Jahre angenommen) | [5 empty] | keine Reparaturkosten
| Stromkosten Therme |  | 0 | €/Jahr |  |  |  | 10 | €/Jahr | Stromverbrauch hocheffiziente Umwälzpumpe
| Jahreskosten |  | 2234.2891 | €/Jahr Jahreskosten |  |  |  | 2250 | €/Jahr | Jahreskosten für Fernwärme
| 2234.2891 | € Gesamtkosten je Jahr geteilt durch Wärmemenge von | [5 empty] | 2250 | € Gesamtkosten je Jahr geteilt durch Wärmemenge von
| 7000 | kWh/Jahr gergibt einen durchschnittlichen Preis von | [5 empty] | 7000 | kWh/Jahr ergibt einen durchschnittlichen Preis von
| 31.9184 | Cent je kWh im Durchschnitt inclusive aller Kosten | [5 empty] | 32.1429 | Cent je kWh im Durchschnitt inclusive aller Kosten
[8 empty] | -15.7109 | € / Jahr Vorteil Fernwärme ab sofort
Derzeit also kein kostenvorteil mit Biogaswärme (also Preisreduktion??)
Man bedenke:
Die Wärmepumpe vermag wirtschaftlich Temperaturen bis rund 35 °C zu erzeugen. D.h.
Warmwasser für Bad und Küche müssen elektrisch erhitzt werden. Daher ist es stark
vom Nutzerverhalten abhängig, wie viel elektrische Energie pro kWh verbrauchter
Wärme aufgewendet werden muss. Das Verhältnis zwischen erzeugten kWh Wärme und
verbrauchten kWh Strom für die Erzeugung der Wärme (Heizung und Warmwasser),
wird mit der sogenannten Jahresarbeitszahl (JAZ) ausgedrückt. Um einen Zuschuss von
BaFa zu bekommen, muss die JAZ ab 2020 mindestens 4,5 betragen. Um das überhaupt
erreichen zu können, muss eine sehr hocheffiziente Wärmepumpe angeschafft werden.
Bei Fragen zu diesen Kostenrechner können Sie mich gerne Kontaktieren:
Jan Joost; 01622145159; jan_joost@gmx.de
auch keine CO2- Steuer fällig, weil der Gesetzgeber Wärme aus Bioenergie nicht mit CO2- Abgaben belegt !
Keine Finanzierung
Kein Anbieterwechsel für Wärmestrom über Verivox o.dgl. erforderlich, um wirtschaftlichen Tarif zu behalten!
Reale Einsparung gegenüber Bau einer eigenen Heizung
KfW- Zuschuss möglich!
Zinsverbilligtes Darlehen über eine Summe von 120.000 €
Tilungszuschuss
bei KfW-Standard 55 18.000 €
bei KfW-Standard 40 24.000 €
bei KfW-Standard 40+ 30.000 €
Alternativ theoretisch BaFa-Zuschuss möglich!
KfW- Zuschuss möglich!
Zinsverbilligtes Darlehen über eine Summe von 120.000 €
Tilungszuschuss
bei KfW-Standard 55 18.000 €
bei KfW-Standard 40 24.000 €
bei KfW-Standard 40+ 30.000 €
Alternativ theoretisch BaFa-Zuschuss möglich!
Keine Lüftungsanlage erforderlich !
Der Aufwand einer Lüftungsanlage kann anders investiert werden !

## Tabelle2
7500
1 | 7125 | 150
2 | 6750 | 142.5
3 | 6375 | 135
4 | 6000 | 127.5
5 | 5625 | 120
6 | 5250 | 112.5
7 | 4875 | 105
8 | 4500 | 97.5
9 | 4125 | 90
10 | 3750 | 82.5
11 | 3375 | 75
12 | 3000 | 67.5
13 | 2625 | 60
14 | 2250 | 52.5
15 | 1875 | 45
16 | 1500 | 37.5
17 | 1125 | 30
18 | 750 | 22.5
19 | 375 | 15
20 | 0 | 1567.5 | 9067.5 | 453.375