## Tabelle1
1. | Investition in eigene Heiztechnik durch jeden einzelnen Hauseigentümer | [5 empty] | Anschluss an "Kalte Nahwärme", z.B. Stadtwerke SH | 1. | Anschluss an Nahwärmeversorgung Dujos Holtsee
Flächenthermie + Wärmepumpe mit Warmwasserbereitung
Herr Bock am 9.7.2020, Herr Kühl und Herr Sternke am 13.4.2022
| Erzeugung durch Wärmepumpe |  | 20000 | kWh/Jahr | [5 empty] | Jährliche Abrechnung gemäß geeichtem Wärmemengenzähler
Jahresarbeitszahl
3
| Nutzwärme nach Verlusten |  | 20000 | kWh/Jahr |  |  | ct je kwh |  | 20000 | kWh/Jahr Wärmelieferung für Heizung & Warmwasser
| Strombezug für Wärmepumpe |  | 6666.6667 | kWh |  |  | Preisberechnung nach Index statistisches Bundesamt
| Tarif – Arbeitspreis netto |  | 30 | ct/kwh |  |  | Index: 80% Strom und 20% Wärmeindex |  | 10.084 | ct/kWh | Wärmepreis netto
| zzgl Mwst | 19% | 5.7 | ct/kwh |  |  |  |  | 1.916 | Cent/kWh zzgl. MwSt.
| Tarif – Arbeitspreis brutto |  | 35.7 | Cent/kWh | einschließlich 19 % MwSt. |  | Tarif Grundpreis |  | 12 | Cent/kWh Wärmepreis brutto
| Tarif - Grundpreis |  | 180 | €/Jahr | einschließlich 19 % MwSt. |  | Preisberechnung nach Index statistisches Bundesamt
| Brennstoffkosten |  | 2560 | €/Jahr |  |  | Index: 50% Wartung/Tüv und 50% Löhne,Gehälter |  | 2400 | €/Jahr | Wärmebezugskosten
2. | Investition für den Bau einer Erdwärmeheizung | [6 empty] | 2. | Investitionen bei Anschluss an die Nahwärmeversorgung
| Wärmepumpe, Flächen- thermie incl. Erdarbeiten, Lüftungsanlage kompl. geliefert und montiert |  | 28000 | [5 empty] | 0 | € Anschlussgebühr für den Fernwärmeanschluss
[7 empty] | Preis für 5,7kw Wärmepumpe, |  | 0 | € Übergabestation wird kostenfrei geliefert + an Fernwärme angeschlossen
für größere Pumpe entsprechender Mehrpreis
[9 empty] | 0 | € keine Berechnung für die Mehrlänge auf dem Grundstück
[7 empty] | Mehrlänge für Wärmeleitung über 1m = ca. 150€ |  | 0 | € für Zubehör und Montage der Übergabetation
| Zuschuss |  | 0 | [5 empty] | 0 | € für die jährliche Wartung der Übergabestation
|  |  | 28000 | [5 empty] | 0 | €
Bafa 35% ist nicht möglich bei Inanspruchnahme der KFW Förderung für Hausneubau
3. | Finanzierung für die Ersatzinvestition | [6 empty] | 3. | Finanzierung Investitionen
| zu finanzierende Summe |  | 28000 | €
| Laufzeit |  | 20 | Jahre
| Zins |  | 2% | zinsen
| Jahreskosten |  | 1712.3881 | €/Jahr für die Heizungsanlage
4. | Zusammenstellung der realen jährlichen Kosten | [5 empty] | Primärenergiefaktor 0,4 | 4. | Zusammenstellung der realen jährlichen Kosten
| Wärmepumpenstrom |  | 2560 | €/Jahr |  |  |  |  | 2400 | €/Jahr | Wärmebezugskosten
| jährliche Kosten Heizgerät |  | 1712.3881 | €/Jahr Investition |  |  | Wartung: |  | 1400 | €/Jahr | Jahresgrundgebühr
| Wartung |  | 170 | €/Jahr |  |  | Preisberechnung nach Index statistisches Bundesamt |  |  |  | Dafür keine einmaligen Anschlusskosten, keine Schornsteinkosten
| Reparaturflatrate |  | 140 | €/Jahr |  |  | Index: 50% Wartungskosten und 50% Personalkosten |  |  |  | keine Reparaturkosten, keine Wartungskosten
| Jahreskosten |  | 4582.3881 | €/Jahr Jahreskosten |  |  | Wärmeerzeugungsanlagen für Neubau werden nicht über BEG gefördert , nur Bestandbauten. |  | 3800 | €/Jahr | Jahreskosten für Fernwärme
Achtung: welche Kosten entstehen im Schnitt der nächsten 10 Jahre?
| 4582.3881 | € Gesamtkosten je Jahr geteilt durch Wärmemenge von |  |  |  |  | In 2020 bei Stromsteigerung von 5ct, von 25ct auf 30ct=20% steigerung |  | 3800 | € Gesamtkosten je Jahr geteilt durch Wärmemenge von
| 20000 | kWh/Jahr ergibt einen durchschnittlichen Preis von |  |  |  |  | Von diesen 20% steigerung wird 80% genommen =16%, 9,98ctx16%steigerung |  | 20000 | kWh/Jahr ergibt einen durchschnittlichen Preis von
| 22.9119 | Cent je kWh im Durchschnitt inclusive aller Kosten |  |  |  |  | 1,596ctx7000kwh= 111€ Steigerung in dem Jahr |  | 19 | Cent je kWh im Durchschnitt inclusive aller Kosten
Bei Fragen zu diesen Kostenrechner können Sie mich gerne Kontaktieren:
Jan Joost; 01622145159; jan_joost@gmx.de
Keine Finanzierung durch den Hauseigentümer
Festpreis je kwh
über 10 Jahre möglich

## Tabelle2
7500
1 | 7125 | 150
2 | 6750 | 142.5
3 | 6375 | 135
4 | 6000 | 127.5
5 | 5625 | 120
6 | 5250 | 112.5
7 | 4875 | 105
8 | 4500 | 97.5
9 | 4125 | 90
10 | 3750 | 82.5
11 | 3375 | 75
12 | 3000 | 67.5
13 | 2625 | 60
14 | 2250 | 52.5
15 | 1875 | 45
16 | 1500 | 37.5
17 | 1125 | 30
18 | 750 | 22.5
19 | 375 | 15
20 | 0 | 1567.5 | 9067.5 | 453.375